## Ejercicio 1
1° | Buscar frecuencia de corte real |  |  |  | Se configura el generador con una señal senoidal de la mayor tensión posible para reducir la relación de ruido. Configuramos la salida del mismo para que sea High-Z. Utilizamos la punta del osciloscopio en x10, configurando como tal el canal y calibrandolo para ello, luego sincronizamos el osciloscopio con el generador y medimos las señales de generador y capacitor, variando la frecuencia hasta encontrar el punto de frecuencia de corte donde la fase sea 45° y la señal aproximadamente 70,7%. | [8 empty] | Observaciones |  |  | Estado |  | Estados
| Generador |  | Capacitor | Diferencia de fase (°) | [12 empty] | Completa |  | Incompleta
| Amplitud (V) | Frecuencia (Hz) | Amplitud (V) | [15 empty] | Ignorada
| 19.4 | 19950 | 13.9 | -45 | [14 empty] | Completa
2° | Medición de valores de componentes |  |  |  |  | Se utiliza el analizador de impedancias con la frecuencia de corte real obtenida en el paso anterior, y se mida del capacitor el valor de su capacidad así como la parte real e imaginaria de la impedancia en configuración paralelo. Luego se toma la medición de la impedancia, en parte real e imaginaria, de la resistencia a esa misma frecuencia. | [7 empty] | Observaciones |  |  | Estado |  | Valores teóricos
| Capacitor |  |  | Resistencia | [12 empty] | Completa |  | Capacidad (F) | 1.5e-09
| Capacidad (F) | Parte real en paralelo (Ohm) | Parte imaginaria en paralelo (Ohm) | Parte real (Ohm) | Parte imaginaria (Ohm) | [13 empty] | Resistencia (Ohm) | 5600
| 1.46e-09 | 55555.5556 | 5446.6231 | 5459.99 | -2.85
3° | Error relativo de la medición de la capacidad |  |  |  |  | Una vez realizadas todas las mediciones previas, para la frecuencia de corte real se busca cuanto vale el capacitor, teniendo en cuenta diferentes casos. En la primera fila se considera la resistencia teórica, luego la resistencia medida, y así en cada caso el valor de capacidad medida y calculada tendran entre sí un valor de error relativo asociado. | [7 empty] | Observaciones |  |  | Estado
| Frecuencia de corte (Hz) | Resistencia (Ohm) | Capacidad calculada (F) | Capacidad medida (F) | Error relativo (%) | [11 empty] | Completa
| 19950 | 5600 | 1.4246e-09 | 1.46e-09 | 2.425%
| 19950 | 5459.99 | 1.4611e-09 | 1.46e-09 | 0.0766%
¿Cómo son los errores? ¿Varían según lo esperado? ¿Por qué? RECORDAR: Proponer considerar el modelo equivalente en paralelo del capacitor para incluir la variación de la frecuencia teórica a la real medida con el osciloscopio.
4° | Comparación de los valores de frecuencia de corte según consideraciones
| Método | Frecuencia de corte obtenida (Hz) | Frecuencia de corte teórica (Hz) | Error relativo (%) |  | Medidas en el analizador de impedancias
| Medición de osciloscopio en el punto de corte | 19950 | 18947.017 | 5.294% |  | Frecuencia | Impedancia | Fase
| Cálculo con valores medidos de R y C | 19965.2811 | 18947.017 | 5.374% |  | 19675 | 7816 | -45
| Considerando la resistencia interna del capacitor y su modelo paralelo | 21927.4653 | 18947.017 | 15.73%
| Medida con el analizador de impedancia | 19675 | 18947.017 | 3.842%
5° | Medición para diagrama fasorial | [6 empty] | Realizar las mediciones en la frecuencia de corte de igual forma que la primera vez, no obstante debemos obtener una medición de la tensión sobre la resistencia y obtener de esa forma la corriente sobre la misma. | [6 empty] | Observaciones |  |  | Estado
| Generador |  | Capacitor |  | Resistencia | [12 empty] | Completa
| Amplitud (V) | Frecuencia (Hz) | Amplitud (V) | Fase (°) | Amplitud (V) | Fase (°) | Corriente (A)
| 19.4 | 19950 | 13.9 | -45 | 14.2 | 44 | 0.0026007
6° | Medición de respuesta en frecuencia | [11 empty] | Observaciones |  |  | Estado
| Frecuencia (Hz) | Amplitud Generador (V) | Ampitud Capacitor (V) | Ganancia (dB) | Diferencia de fase - Osciloscopio | Diferencia temporal | Diferencia de fase - Modo Δt | Distancia entre ceros | Distancia total | Diferencia de fase - Modo XY | Amplitud Resistencia (V) | Ganancia (dB) | Puede ser que los casos donde la salida tiene un par de milivolts mas que la entrada sea porque estamos tomando el valor promedio… |  |  | Completa
| 10 | 20.2 | 20.19 | -0.004301 | -1 | 0.000208 | 0.7488 |  |  |  | 0.63553 | -30.0443
| 100 | 20.2 | 20.18 | -0.0086042 | -1 | 0 | 0 | 0.1 | 20.27 | 0.28266 | 0.89867 | -27.0351
| 1000 | 20.18 | 20.05 | -0.056136 | -4 | -1.25e-05 | -4.5 | 2.02 | 20.02 | 5.7909 | 2.2869 | -18.9135
| 10000 | 20.181 | 17.645 | -1.1664 | -27 | -7.52e-06 | -27.072 | 8.85 | 19.5 | 26.9907 | 9.7942 | -6.2795
| 100000 | 19.54 | 4.11 | -13.5417 | -82 | -2.12e-06 | -76.32 | 18.35 | 19.45 | 70.6383 | 19.1029 | -0.19652
| 3000 | 20.48 | 19.37 | -0.48401 | -10 | -8.99e-06 | -9.7092 | 3.8 | 19.67 | 11.1389 | 6.6508 | -9.7691
| 14000 | 20.14 | 15.91 | -2.0478 | -35 | -6.99e-06 | -35.2296 | 11.35 | 19.45 | 35.7004 | 12.3487 | -4.2487
| 30000 | 19.64 | 10.8 | -5.1944 | -56 | -5.197e-06 | -56.1276 | 15.975 | 19.45 | 55.2188 | 16.404 | -1.5639
| 60000 | 19.59 | 6.34 | -9.7989 | -72 | -3.23e-06 | -69.768 | 17.82 | 19.45 | 66.3761 | 18.5357 | -0.4805
| 200000 | 19.51 | 2.31 | -18.5329 | -89 | -1.215e-06 | -87.48 | 19.1 | 19.35 | 80.7799 | 19.3728 | -0.061313
| 500000 | 19.82 | 0.812 | -27.751 | -90 | -4.665e-07 | -83.97 | 19.3 | 19.47 | 82.423 | 19.8034 | -0.0072955
| 1000000 | 20.05 | 0.437 | -33.2327 | -91 | -2.2971e-07 | -82.6956 |  |  |  | 20.0452 | -0.0020636
| 45000 | 19.6 | 7.81 | -7.9921 | -66 | -4.03e-06 | -65.286 | 17.35 | 19.4 | 63.4225 | 17.9768 | -0.75089
| 25000 | 19.37 | 12.002 | -4.1575 | -51 | -5.648e-06 | -50.832 | 14.87 | 19.87 | 48.4489 | 15.2036 | -2.1037
| 19950 | 19.76 | 13.69 | -3.1877 | -45 | -6.24e-06 | -44.8157 | -13.5 | -20 | 42.4542 | 14.2493 | -2.8399
| 7000 | 20.16 | 18.73 | -0.63906 | -19 | -7.917e-06 | -19.9508 | 6.47 | 19.57 | 19.3057 | 7.4574 | -8.6381
| 2000 | 20.47 | 19.84 | -0.27152 | -7 | -1e-05 | -7.2 | 2.85 | 19.77 | 8.2885 | 5.0394 | -12.1748
| 5000 | 20.57 | 19.34 | -0.53556 | -14 | -8.45e-06 | -15.21 | 5.275 | 19.6 | 15.6127 | 7.0064 | -9.3548
| 300 | 20.13 | 20.11 | -0.0086341 | 0 | -2.2e-05 | -2.376 | 0.975 | 22.275 | 2.5087 | 0.89711 | -27.02
| 30 | 20.16 | 20.14 | -0.0086212 | 0 | -3.3393e-07 | -0.0036064 |  |  |  | 0.89778 | -27.0265
| 700000 | 20.3 | 0.593 | -30.6888 | -90 | -3.345e-07 | -84.294 | 19.05 | 19.375 | 79.4909 | 20.2913 | -0.0037075
| 330000 | 19.53 | 1.201 | -24.2232 | -90 | -7.1e-07 | -84.348 | 19 | 19.32 | 79.5574 | 19.493 | -0.016455
7° | Excitación del circuito con una señal cuadrada
| Medición | Descripción | Estado | Comentarios
| Señal cuadrada variando la frecuencia desde 10 Hz hasta 1MHz | Se genera una señal cuadrada con el generador de la mayor amplitud posible y se varían las frecuencias en dicho rango para poder observar cuál es el efecto y qué se concluye. | Completa | Primero, medimos el generador con f=5Hz y con f=20kHz. Observar la pérdida de armónicos por la punta de osciloscopio.
| Señal cuadrada frecuencia baja | Medir la señal, sacar foto y obtener conclusión | Completa | Se midieron para f = 2kHz
| Señal cuadrada frecuencia media | Medir la señal, sacar foto y obtener conclusión | Completa | Se midieron para f = 20kHz
| Señal cuadrada frecuencia alta | Medir la señal, sacar foto y obtener conclusión | Completa | Se midieron para f = 200kHz
8° | Buscar frecuencia de corte real |  |  |  | Observaciones |  |  |  | Estado |  | Repitiendo el primer punto de medición con señal sinusoidal a la frecuencia de corte encontrada de forma real. Usando la punta como carga en x1.
| Generador |  | Capacitor | Diferencia de fase (°) |  |  |  |  | Completa
| Amplitud (V) | Frecuencia (Hz) | Amplitud (V)
| 18.9 | 250000 | 13.4 | -45
| Error relativo de la medición de la capacidad |  |  |  |  | Observaciones |  |  |  | Estado
| Frecuencia de corte (Hz) | Resistencia (Ohm) | Capacidad calculada (F) | Capacidad medida (F) | Error relativo (%) |  |  |  |  | Completa
| 250000 | 5600 | 1.1368e-10 | 1.166e-10 | 2.502%
| 250000 | 5459.99 | 1.166e-10 | 1.166e-10 | 0.002366%
9° | Buscar frecuencia de corte real |  |  |  | Observaciones |  |  |  | Estado |  | Repitiendo el primer punto de medición con señal sinusoidal a la frecuencia de corte encontrada de forma real. Usando la punta como carga en x10.
| Generador |  | Capacitor | Diferencia de fase (°) |  |  |  |  | Completa
| Amplitud (V) | Frecuencia (Hz) | Amplitud (V)
| 19.98 | 1400000 | 13.92 | -45
| Error relativo de la medición de la capacidad |  |  |  |  | Observaciones |  |  |  | Estado
| Frecuencia de corte (Hz) | Resistencia (Ohm) | Capacidad calculada (F) | Capacidad medida (F) | Error relativo (%) |  |  |  |  | Completa
| 1400000 | 5600 | 2.03e-11 | 1.71e-11 | 18.72%
| 1400000 | 5459.99 | 2.0821e-11 | 1.71e-11 | 21.76%

## Ejercicio 2
1° | Medición de respuesta en frecuencia | [9 empty] | Observaciones | Estado
| Frecuencia (Hz) | Amplitud Generador (V) | Ampitud Resistencia (V) | Ganancia (dB) | Diferencia de fase - Osciloscopio | Diferencia temporal | Diferencia de fase - Modo Δt | Distancia entre ceros | Distancia total | Diferencia de fase - Modo XY | Dejo metodo de medicion con el modo XY pero no creo que lo usemos porque va a ser mucho mas facil de las otras maneras (y mas preciso tambien) .El bode de la fase esta hecho con la diferencia que tiere el osciloscopio, cambiar convenientemente | Incompleta
| 10 | 20.2 | 0.0112 | -65.1227 | 90.4 | 0.0253 | 91.08 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0.00112
| 100 | 20.2 | 0.103 | -45.8503 | 90.3 | 0.00247 | 88.92 | -18.81 | -18.81 | 90 |  |  | 0.0103
| 1000 | 20 | 1 | -26.0206 | 88 | 0.00023556 | 84.8016 | -19.62 | -19.62 | 90 |  |  | 0.1
| 10000 | 19.9 | 8.8 | -7.0874 | 61.12 | 1.75e-05 | 63 | -16.5 | -19.56 | 57.5178 |  |  | 0.88
| 100000 | 19.8 | 18.8 | -0.45015 | 11.23 | 3.19e-07 | 11.484 | 3.68 | 18.87 | 11.2458 |  |  | 1.88
| 3000 | 19.9 | 2.95 | -16.5806 | 81 | 7.47e-05 | 80.676 | 18.56 | 19.43 | 72.7894 |  |  | 0.295
| 14000 | 19.8 | 11.26 | -4.9025 | 53.24 | 1.08e-05 | 54.432 | -15.18 | -19.56 | 50.9025 |  |  | 1.126
| 30000 | 19.8 | 15.9 | -1.9054 | 33.07 | 3.06e-06 | 33.048 | -10.18 | -19.31 | 31.8157 |  |  | 1.59
| 60000 | 19.8 | 18.2 | -0.73188 | 18 | 8.55e-07 | 18.468 | -5.75 | -18.68 | 17.9277 |  |  | 1.82
| 200000 | 19.9 | 19.2 | -0.31104 | 6 | 7.7e-08 | 5.544 | -1.62 | -19.12 | 4.8604 |  |  | 1.92
| 500000 | 20 | 19.5 | -0.21991 | 2.95 | 1.75e-08 | 3.15 | 0.5 | 18.81 | 1.5232 |  |  | 1.95
| 1000000 | 20 | 19.6 | -0.17548 | 3.38 | 3e-09 | 1.08 |  |  | #DIV/0! |  |  | 1.96
| 45000 | 19.8 | 17.5 | -1.0725 | 24 | 1.45e-06 | 23.49 | -7.62 | -18.77 | 23.9517 |  |  | 1.75
| 25000 | 19.8 | 15 | -2.4115 | 38 | 4.24e-06 | 38.16 | -11 | -19 | 35.3765 |  |  | 1.5
| 19950 | 19.8 | 13.6 | -3.2625 | 44 | 6.19e-06 | 44.4566 | 13 | 18.68 | 44.1015 |  |  | 1.36
| 7000 | 19.9 | 6.5 | -9.7188 | 69 | 2.758e-05 | 69.5016 | -17.43 | -19.06 | 66.1321 |  |  | 0.65
| 2000 | 20 | 1.98 | -20.0873 | 84 | 0.000115 | 82.8 | 18.75 | 19 | 80.6952 |  |  | 0.198
| 5000 | 19.9 | 4.84 | -12.2802 | 74.5 | 4.165e-05 | 74.97 | -17.93 | -19.37 | 67.7678 |  |  | 0.484
| 300 | 20.2 | 0.305 | -36.421 | 87.2 | 0.00081 | 87.48 | 19.5 | 19.75 | 80.8739 |  |  | 0.0305
| 30 | 20.2 | 0.0317 | -56.0858 | 90.7 | 0.0082 | 88.56 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0.00317
| 700000 | 20 | 19.6 | -0.17548 | 3.2 | 7.18e-09 | 1.8094 | 0.32 | 18.85 | 0.97271 |  |  | 1.96
| 330000 | 20 | 19.4 | -0.26457 | 4.45 | 3.1e-08 | 3.6828 | 1 | 18.7 | 3.0654 |  |  | 1.94
2° | Excitación del circuito con una señal triangular
| Medición | Descripción | Comentarios | Estado
| Señal cuadrada variando la frecuencia desde 10 Hz hasta 1MHz | Se genera una señal triangular con el generador de la mayor amplitud posible y se varían las frecuencias en dicho rango para poder observar cuál es el efecto y qué se concluye. |  | Incompleta
| Señal triangular frecuencia baja | Medir la señal, sacar foto y obtener conclusión | Se midió con f=2kHz (con punta x10, repetir con punta x1 y comparar) | Incompleta
| Señal triangular frecuencia media | Medir la señal, sacar foto y obtener conclusión | Se midió con una f=20kHz | Incompleta
| Señal triangular frecuencia alta | Medir la señal, sacar foto y obtener conclusión | Se repitió con 100kHz | Incompleta