## Indice
Nº | Medición | Magnitudes: "Qué hay que medir" | Criterio: "Cómo hay que medirlo" | Objetivo: "Se busca algo en específico?" | Estado | Resultado/Comentarios/Observaciones | Estados
0 | Respuesta a una cuadrada, calibración. | Observar la señal de salida, midiendo algún parámetro que sea fácil de identificar para poder luego calibrar el valor de xi del sistema. Medir con el tester después el valor del preset. | Quizá lo mejor sea o bien el pico, o bien la frecuencia, si se pueden medir automáticamente con el osciloscopio. Señal de entrada cuadrada con frecuencia aproximadamente 4,9kHz y 1Vpp. | Calibrar el sistema para que se comporte como nos piden. | Completado
1 | Respuesta al escalón. | Hay que medir frecuencia de oscilación del transitorio, tiempo de establecimiento, tiempo al pico y sobrepico. | Señal cuadrada de 1Vpp con una frecuencia de 4,9kHz. | Caracterizar al sistema. | Completado |  | Sin preparar
2 | Barrido de frecuencias. | Barriendo la frecuencia de una señal de entrada, que supongo que es cuadrada, observar la salida o respuesta hasta que sea la misma aunque crezca la frecuencia. | Barriendo y observando, sacar fotos del osciloscopio si es necesario. | Analizar algún comportamiento para altas frecuencias. | Completado | Efectivamente, a partir de una frecuencia mas grane que la de corte del filtro de segundo orden, pude ver que la señal de salida era de la forma de un senoide. Esto es porque integra dos veces. | Preparado
3 | Respuesta en frecuencia. | Medir la respuesta en frecuencia del circuito. | Medir la respuesta en frecuencia con señales senoidales desde una frecuencia fo / 10 hasta 20 . Fo | Graficar respuesta en frecuencia y comparar con la teórica. | Completado |  | Ignorado
4 | Repetir mediciones con diferentes casos. | Hay que repetir la caracterización de la respuesta al escalón para diferentes casos, no sé si cuando repite con buffer son los dos primeros del e) o a) + primero del e). | Señal cuadrada de 1Vpp con una frecuencia de 4,9kHz. | Caracterizar al sistema. | Completado |  | Incompleto
5 | [6 empty] | Completado
6
7

## Caracterización de sistema
Casos | Caracterización de un sistema
| Entrada |  |  |  |  | Sistema
| Forma de onda | Frecuencia | Tensión pico a pico | Duty/Simetría | Offset | Frecuencia amortiguada | Tiempo de establecimiento | Tiempo al pico | Sobrepico (Mp) | Resistencia
R=120,xi = 0.4 | Señal cuadrada | 4790 | 1 | 50 | 0 | 46083 | 2.556e-05 | 1.105e-05 | 0.25 | 113.2
R=155.86,xi = 0.51693 | Señal cuadrada | 4790 | 1 | 50 | 0 | 41152 | 1.76e-05 | 1.21e-05 | 0.15 | 148.3
R=0,xi = 0 | Señal cuadrada | 4790 | 1 | 50 | 0 | 49505 | 9.04e-05 | 1.04e-05 | 0.7125 | 0
R=301.511,xi=1 | Señal cuadrada | 4790 | 1 | 50 | 0 | - | 2.92e-05 | - | - | 291
Sin buffer R=155 | Señal cuadrada | 4790 | 1 | 50 | 0 | 41528 | 1.74e-05 | 1.165e-05 | 0.15 | 97.5
Sin buffer R=0 | Señal cuadrada | 4790 | 1 | 50 | 0 | 49020 | 4.07e-05 | 9.9e-06 | 0.48 | 0
Sacar una foto de cada caso de la respuesta al escalón para tener en el informe

## Respuesta en frecuencia
Generador de funciones |  | Salida |  | Resultados
Valor pico a pico (V) | Frecuencia (Hz) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Vo/Vi | Vo/Vi [dB]
0.981 | 4798 | 1.03 | -3 | 1.0499 | 0.42336
1.01 | 959740 | 0.001 |  | 0.0009901 | -60.0864
0.978 | 1000 | 1.007 | 0 | 1.0297 | 0.25381
0.978 | 2000 | 1.02 | -1 | 1.0429 | 0.36523
0.98 | 7000 | 1.04 | -8 | 1.0612 | 0.51615
0.994 | 10000 | 1.0583 | -9 | 1.0647 | 0.54445
0.996 | 20000 | 1.134 | -21 | 1.1386 | 1.1271
1.004 | 50000 | 1.166 | -84 | 1.1614 | 1.2993
0.986 | 100000 | 0.3 | -139 | 0.30426 | -10.3351
0.994 | 200000 | 0.07 | -151 | 0.070423 | -23.0458
2.929 | 300000 | 0.085 | -147 | 0.02902 | -30.746
1.01 | 45000 | 1.25 | -73 | 1.2376 | 1.8518
1.002 | 55000 | 1.0269 | -97 | 1.0249 | 0.21321
1.017 | 35000 | 1.286 | -47 | 1.2645 | 2.0384
1.01 | 25000 | 1.187 | -28 | 1.1752 | 1.4026
0.978 | 3500 | 1.03 | -3 | 1.0532 | 0.44997
0.999 | 60000 | 0.891 | -106 | 0.89189 | -0.99376
0.99 | 75000 | 0.568 | -125 | 0.57374 | -4.8257
0.998 | 12000 | 1.069 | -11 | 1.0711 | 0.59694
0.992 | 150000 | 0.124 | -149 | 0.125 | -18.0618
6.81 | 400000 | 0.101 | -140 | 0.014831 | -36.5765
6.19 | 250000 | 0.259 | -149 | 0.041842 | -27.5678
2.17 | 100 | 2.2 | 0 | 1.0138 | 0.11926
2.16 | 500 | 2.19 | 0 | 1.0139 | 0.11981
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## Plantilla Componentes
Resistencia | Comentario sobre qué resistencia se mide
Frecuencia (Hz) | Impedancia (Ω) | Fase (°)
Inductor | Comentario sobre qué inductor se mide
Frecuencia (Hz) | Inductancia (H) | Factor de disipación | M.Paralelo: Real | M.Paralelo: Imaginario | M.Serie: Real | M.Serie: Imaginario
Capacitor | Comentario sobre qué capacitor se mide
Frecuencia (Hz) | Capacidad (F) | Factor de calidad Q | M.Paralelo: Real | M.Paralelo: Imaginario | M.Serie: Real | M.Serie: Imaginario
Usar estas tablas iniciales como plantillas, indicando qué componente se quiere medir y luego extendiendo según la cantidad de puntos que se deseen medir. Para ello crear otra sheet en el Excel.

## Impedancia de entrada
Generador de funciones |  | Entrada del circuito |  | Resistencia auxiliar pico a pico (V) |  |  | Resultados
Valor pico a pico (V) | Frecuencia (Hz) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Resistencia (Ω) | Valor pico a pico (V) | Fase (°) | Corriente entrante (A) | Impedancia (Ω) | Fase de impedancia (°)
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0