## Indice
Nº | Medición | Magnitudes: "Qué hay que medir" | Criterio: "Cómo hay que medirlo" | Objetivo: "Se busca algo en específico?" | Estado | Resultado/Comentarios/Observaciones | Estados
0 | Distorsión Armónica de un generador Agilent | Sacar una foto de la medición con el analizador de espectros. Calcular el THD. Calcular el error en la medición del THD. Luego comparar con hojas de datos, esto es para el informe pero para tantear que estemos midiendo bien. No sólo la foto de la medición sino de la configuración. | Conectar generador con una senoidal de 800kHz y 350mVpp en HiZ, usando la ficha T BNC entre el osciloscopio y el analizador de espectro. Recordar que para el analizador debe haber una ficha adaptadora a BNC. | Ver la distorsión armónica de cada generador. | Completado | Por alguna razon el picotest da mejor que el agilent, ver de cambiarlo un poquito por las dudas
1 | Distorsión Armónica de un generador Picotest |  |  |  | Completado |  | Sin preparar
2 | Distorsión Armónica de un generador GW Instek |  |  |  | Completado |  | Preparado
3 | Medir señal modulada en AM con senoidal m=0.5 | Observar, sacar foto de la medición y configuración. | Usando dos generadores, con uno generar la portadora y con otro la señal modulada. La portadora de 800kHz y la moduladora de 100kHz. Luego la moduladora de amplitud según m, y el total debe dar 250mVpp. Revisar que hay que ir cambiando la forma de onda o el índice de modulación. | Observar el espectro que se forma. | Completado |  | Ignorado
4 | Medir señal modulada en AM con senoidal m=1 |  |  |  | Completado |  | Incompleto
5 | Medir señal modulada en AM con triangular m=1 |  |  |  | Completado |  | Completado
6 | Medir señal modulada en AM con senoidal m=1, misma frecuencia que portadora |  | Usando dos generadores, con uno generar la portadora y con otro la señal modulada. La portadora de 800kHz y la moduladora de 800kHz. Luego la moduladora de amplitud según m, y el total debe dar 250mVpp. | Observar el espectro que se forma. | Completado
7 | Medir señal modulada en FM con senoidal m=0.5 | Observar, sacar foto de la medición y configuración. | Usando dos generadores, con uno generar la portadora y con otro la señal modulada. La portadora de 800kHz y la moduladora de 100kHz. Luego la moduladora de amplitud según m, y el total debe dar 250mVpp. Revisar que hay que ir cambiando la forma de onda o el índice de modulación. | Observar el espectro que se forma. | Ignorado
8 | Medir señal modulada en FM con senoidal m=1 |  |  |  | Completado
9 | Medir señal modulada en FM con triangular m=1 |  |  |  | Completado
10 | Medir señal modulada en FM con senoidal m=1, misma frecuencia que portadora |  | Usando dos generadores, con uno generar la portadora y con otro la señal modulada. La portadora de 800kHz y la moduladora de 800kHz. Luego la moduladora de amplitud según m, y el total debe dar 250mVpp. | Observar el espectro que se forma. | Completado
11 | Medir espectro de la señal cuadrada de 50% de duty | Observar, sacar foto de la medición y su configuración. Determinar para los casos de una cuadrada el duty, a través de la medición de armónicos. Cuál es la mejor forma de medir? | Configurar el generador con las formas de onda dichas. Revisar que no tengan parte negativa… | Observar el espectro y medirlo. | Completado
12 | Medir espectro de la señal cuadrada de 33% de duty. |  |  | Observar el espectro y medirlo. | Completado
13 | Medir espectro de la señal triangular de simetría 50%. |  |  | Observar el espectro y medirlo. | Completado
14 | Medir el espectro en frecuencia de una señal Sinc | Observar, sacar foto y configuraciones, probar tanto para la frecuencia de 100kHz como para la frecuencia máxima posible. Comparar con lo esperado, en caso de que no sea igual por qué. | Revisar la configuración como es detallada en la consigna. | Observar el espectro y medirlo. | Completado
15 | Medir el espectro en freucneica de una señal tren de deltas |  | Revisar la configuración como es detallada en la consigna. | Observar el espectro y medirlo. | Completado
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## Ejercicio 1
Armónicos
Generadores | Fundamental | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | THD | THD (%)
Agilent | 7.9433e-05 | 2: 6.6069e-09 | 8.3176e-05 | 0.0083176
Picotest | 6.6069e-05 | 2: 4.5709e-09 | 6.9183e-05 | 0.0069183
GW Instek | 6.3096e-05 | 3.02e-08 | 1.9055e-08 | 1e-10 | 5.4954e-10 | 1.9953e-11 | 2.6303e-10 | 1.1482e-11 | 1.9055e-10 | 7.9433e-10 | [6 empty] | 0.0008112 | 0.08112
Mediciones en dBm - f = 800kHz
Generadores | Fundamental | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Agilent | -11 | -51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Picotest | -11.8 | -53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GW Instek | -12 | -45.2 | -47.2 | -70 | -62.6 | -77 | -65.8 | -79.4 | -67.2 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ejercicio 2
Mediciones en dBm - f = 800kHz
Duty | Amplitud | Fundamental | 1° Armónico | Duty Calculado
50% | 0.184 | -9 | -18.2
33.33% | 0.184 | -10 | -16.2
IMPORTANTE: Es necesario tener en cuenta que la frecuencia de la onda triangular tiene un máximo de 200kHz.